Обращаем внимание заказчиков на особенности подтверждения совместимости закупаемых расходных материалов к медицинским изделиям

При закупке расходных материалов важно учитывать,  что совместимость расходных материалов с основным медицинским изделием может быть подтверждена как изготовителем в эксплуатационной документации,  так и при регистрации в качестве медицинского изделия расходного материала иного производителя
В Управление поступила жалоба на неправомерное отклонение заявки участника.  Причина отклонения:  предлагаемый товар не отвечает установленному условию о совместимости. 
Принимая решение,  комиссия Управления учитывала Позицию Росздравнадзора от 2023  года*,  изменения в особенностях обращения медицинских изделий**,  а также то,  что из официально зарегистрированных Росздравнадзором технических документов на предлагаемое заявителем медицинское изделие следует его совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием. 
Московское УФАС России признало жалобу обоснованной,  в действиях комиссии заказчика установлено нарушение Закона о контрактной системе***  и выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.   Справка: *письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  от 31.03.2023  㺊-18368/23  «О предоставлении информации» **  Постановление Правительства РФ от 01.04.2022  猨 ***  пп.  «а» п.1  ч.5  ст.49  Закона о контрактной системе

2024-01-12  14:05:00