Московское УФАС России прекратило дело о нарушении ч.  1  ст.  10  ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Рассмотрена жалоба Правительства Московской области на действия ОАО «Московская городская электросетевая компания» в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в территориальных границах г.  Москвы.
В 2006  г.  Правительство Московской области обратилось в адрес ОАО «МГЭсК» с заявлением на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МГЭсК» помещений Правительства,  расположенных на ул.  Николоямская,  г.  Москвы.  ОАО «МГЭсК» направило в адрес заявителя проект договора об оказании услуг по присоединению к электрической сети и Технические условия   на присоединение мощности к действующей ТП,  РТП ОАО «МГЭсК».  В соответствии с Техническими условиями,  энергоснабжение помещений возможно при выполнении работ по прокладке двух линий кабелем 1  кВ от РТП 16014,  а также установки и монтажа ВРЩ 0,4  кВ взамен ввода 8675  с соответствующим переводом нагрузки.  Правительство Московской области не выполнило Технические условия и не направило в адрес ОАО «МГЭсК» ни подписанный договор,  ни протокол разногласий к нему.
В 2007  г.  Правительство Московской области повторно обращалось в адрес ОАО «МГЭсК» с заявкой на технологическое присоединение мощности к электрической сети ОАО «МГЭсК» указанных помещений.  ОАО «МГЭсК» снова направило ему проект договора об оказании услуг по присоединению к электрической сети и Технические условия   на присоединение мощности к действующей ТП,  РТП ОАО «МГЭсК».  В соответствии с Техническими условиями,  энергоснабжение помещений,  возможно после выполнения работ по прокладке двух линий кабелем 1  кВ от РТП 16014,  а также установки и монтажа ВРЩ 0,4  кВ взамен ввода 8675  с соответствующим переводом нагрузки.  Эти условия не выполнялись,  как и ранее.  Не направлялся и договор (протокол разногласий).
  Комиссия Московского УФАС России в действиях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не установила факта нарушения ч.1  ст.10  ФЗ   «О защите конкуренции» в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии.

2008-12-15  11:06:47