Участник размещения заказа предложил к поставке не тот товар.  Который требовался госзаказчику и обжаловал законное решение об отклонении заявки в антимонопольном органе

17  апреля 2009  г.  Московское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «Ресурс» на действия Городской конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса на размещение государственного заказа на поставку слуховых и голосообразующих аппаратов для обеспечения льготных категорий населения поликлиники восстановительного лечения 䫞 Департамента здравоохранения города Москвы на 2009  г.  В жалобе указывалось,  что при проведении процедуры рассмотрения заявок участников конкурса Городской конкурсной комиссией принято решение об отклонении заявок ООО «Ресурс» с нарушением требований действующего законодательства.
Как установил антимонопольный орган,  с целью углубленного и объективного изучения представленных заявок Городской конкурсной комиссией принято решение о создании Экспертной группы.  По результатам ее работы подготовлено заключение,  в соответствии с которым предложение ООО «Ресурс» по лоту № 1  не соответствует требованиям Информационной карты конкурсной документации (не представлено регистрационное удостоверение на предложенный участником слуховой аппарат «РИТМ-⤅ с КТМ»).  Кроме того,  предложенные к поставке аппараты не соответствуют требованиям Медико-технического задания.  Акустическое усиление одного из аппаратов в соответствии с требованиями заказчика,  должен составлять 63-64  дБ,  а предложен к поставке аппарат с усилением в 76+4,5  дБ.  Помимо этого в заявке имелся целый ряд других отклонений в характеристиках предложенных ООО «Ресурс» аппаратов от требований Медико-технического задания.
В отношении лота 䫟 и лота 䫠 в заключении Экспертной группы также указано,  что участником размещения заказа нарушены требования пункта 8.15  Информационной карты конкурсной документации (не представлены регистрационные удостоверения на слуховые аппараты по позициям №№ 1,2,3,4,8,9  лота 䫟 и позициям №䫞,3,4  лота 䫠)  и выявлен целый ряд фактов отклонения технических характеристик предложенных ООО «Ресурс» аппаратов от требований Медико-технического задания (с чем согласился представитель ООО «Ресурс»).

2009-04-30  11:02:40