Городская клиническая больница № 57    неправомерно отклонила заявку участника аукциона

На днях Комиссия Московского УФАС России признала Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 57» нарушившей ч.    5    ст.    67    Закона о контрактной системе.
Ранее Городской клинической больницей № 57    был проведен электронный аукцион на поставку шовного материала для Родильного дома.
Заявку одного из участников этого аукциона – ООО «Медицинские инструменты» – государственный заказчик отклонил как несоответствующую требованиям аукционной документации.
ООО «Медицинские инструменты» в заявке на участие в аукционе предложило к поставке шовный материал с атравматической иглой типа «таперкат»,    а в техническом описании товара указало – «с троакарной иглой».    Заказчик посчитал невозможным определить,    что конкретно предлагает к поставке участник,    поскольку троакарная игла имеет трехгранное острие и не может быть иглой типа «таперкат»,    который обладает четырехгранным острием.
Однако согласно представленному в жалобе Техническому условию (ТУ)    противоречивые сведения в заявке отсутствуют,    так как к типу иглы «круглая с трехгранным острием» отнесены колюще-режущая игла и игла-таперкат.
Таким образом,    Комиссия Управления,    основываясь на представленных документах,    сочла отказ в допуске ООО «Медицинские инструменты» к участию в электронном аукционе неправомерным.
Государственному заказчику выдано предписание о повторном рассмотрении первых частей заявок.

2015-08-11    10:05:00