- ООО «НА-Строй»

119330, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, оф. 312

ГУП «Московский метрополитен»

129110, Москва, пр-т Мира, д. 41, стр. 2

РЕШЕНИЕ

по делу № 1-00-532/77-13 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров

12.04.2013											   Москва

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Московское УФАС России, Управление) по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее - Комиссия), в соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

Комиссия, в рамках реализации полномочий, возложенных на антимонопольный орган на основании ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, рассмотрела дело № 1-00-532/77-12 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров на основании поступившей от ООО «НА-Строй» (далее – Заявитель) жалобы на действия ГУП «Московский метрополитен» (далее – Организатор торгов) при проведении закупки путем приглашения делать оферты на замену сетей освещения электродепо «Варшавское» (реестровый номер          № 31300147467) (далее - Закупка).

Согласно жалобе, нарушение со стороны Организатора торгов выразилось в необоснованном отклонении заявки Заявителя.

Организатор торгов с доводами жалобы не согласен, представил возражения на жалобу, ссылается на правомерность своих действий, просит отказать в удовлетворении жалобы.

В соответствии с ч. 1 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и правовыми актами, регламентирующими правила закупки (положение о закупке).

ГУП «Московский метрополитен» 06.02.2012 утверждено положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (далее – Положение о закупках).

В ходе рассмотрения документов и сведений, представленных сторонами на заседание Комиссии, установлено следующее.

Согласно протоколу рассмотрения и оценки оферт от 19.03.2013, оферта Заявителя не допущена к участию в Закупке по следующим основаниям:

- несоответствие продукции техническим требованиям (габаритные размеры осветительного оборудования класса IP54 не соответствует требованиям);

- не заполнено приложение № 3 к договору (календарный план);

- в смете 201-Д выявлена ошибка расчета цены.

В соответствии с п. 2.3 документации Закупки, к оферте участника прилагаются, в том числе, копии паспортов на осветительную аппаратуру, соответствующую техническим требованиям, указанным в проекте 009 ЭП.0000-0.ЭО «Замена сетей освещения электродепо «Варшавское».

Пунктом 11.1.16 технического задания документации Закупки установлено, что длина светильника должна быть не менее 1000 мм, ширина — не менее 70 мм, высота — не более 45 мм.

При этом, некоторая осветительная аппаратура, предложенная Заявителем, не соответствует техническим требованиям, установленным Организатором торгов.

В частности, светильники моделей «ФОТОН-ПРОМ-96» и «ФОТОН-ПРОМ-48», относящиеся к классу энергосбережения IP54, не соответствуют установленным Организатором торгов габаритам:

|  | Техническое задание | «ФОТОН-ПРОМ-96» | «ФОТОН-ПРОМ-48» |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | Не менее 1000 мм | 1100 | 617 |
| Ширина, мм | Не менее 70 мм | 64 | 55 |
| Высота, мм | Не более 45 мм | 61 | 65 |

Обратного, из представленных на заседание Комиссии материалов не следует.

Согласно приглашению делать оферты, для участия необходимо подготовить оферту, приложить к ней необходимые документы согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 к приглашению.

В соответствии с п. 12.4 проекта договора (приложение № 3 к приглашению), неотъемлемыми его частями являются приложения №№ 1, 2, 3 к договору.

При этом, Заявителем приложение № 3 «Календарный план» заполнено не было.

Таким образом, у Организатора торгов имелись основания для отклонения заявки ООО «НА-Строй».

Согласно ч. 20 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, по результатам рассмотрения жалобы по существу Комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного п. 3.1 ч. 1 ст. 23 настоящего Федерального закона.

На основании изложенного, Комиссия, руководствуясь ч. 20 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции,

РЕШИЛА:

    - Признать жалобу ООО «НА-Строй» на действия ГУП «Московский метрополитен» необоснованной.

    - Снять ограничения с проведения закупки, установленные в соответствии с письмом от 09.04.2013 № ИШ/10295(1-2).

Примечание. В соответствии с ч. 23 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, решение и предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течении трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.